杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院

纯水/超纯水一体化系统项目

竞争性磋商采购文件

项目名称：纯水/超纯水一体化系统采购

采购单位：杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院

2025年4月

目    录

第一章  采购邀请	3

第二章  供应商须知	5

前附表	5

第三章  评审办法	9

第四章  采购内容及需求	12

第五章  合同主要条款	21

第六章　响应文件格式	24

# 第一章  采购邀请

杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院委托，就纯水/超纯水一体化系统采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内符合要求的供应商前来参加。

一.参照采购方式：竞争性磋商

二.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水/超纯水一体化系统 | 29 | 2 | 设备采用市政自来水进水，可连续生产纯水及超纯水，满足实验室纯水及超纯水使用的需求。 |

三.供应商资格条件：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、特定资格条件：

本项目不接受联合体参加磋商。

四. 采购文件的获取时间、地点、售价:

1.获取时间：公告发布之日至2025年5月7下午17：00前将报名信息发至邮箱：jxgyjyzp@163.com

2.获取采购文件登记表（可在本项目采购公告的附件中下载后填写或自拟，表明单位名称、获取采购文件的联系人及联系电话和邮箱等）发送至邮箱。

3.未按上述规定获取采购文件的响应文件将被拒绝。

五. 响应文件提交截止时间：2025年 5月7日 17:00（北京时间）

六. 响应文件提交地址：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦B1栋503室

七. 磋商时间：另行通知

八. 磋商地址：另行通知

九. 联系方式

采购人名称：杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院

联系人：后勤管理部

联系电话：0571-87810105

地址：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦B1栋503室

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 纯水/超纯水一体化系统 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院经费管理平台及相关服务。 数量：2套。 到货周期：合同签订后 30 日内。 地点：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦B1栋503室。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币29万元整；最终报价超过预算金额的，其响应文件无效。 |
| 4 | 磋商报价 | 1、本项目应以人民币报价； 2、报价为供应商履行本项目所需的一切费用。 3、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 5 | 响应文件组成 | 正本 1 份；副本 2份；电子文档U盘 1 份。 |
| 6 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。 |
| 7 | 响应文件密封要求 | 响应文件正本、副本一起密封。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2025年5月7日 17:00（北京时间） 响应文件递交地点：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦B1栋503室 |
| 9 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：另行通知 磋商地点：另行通知 |

## 一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购人：是指“杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院”，也称 “甲方”、“业主”、“发包人”。

2.供应商：是指参加本项目并按采购文件规定提交响应文件的单位或个人，也称“承包人”、“乙方”。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、备品备件、保险、税金、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指合同规定供应商须承担的合同约定的工作及与此相关的工作。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（四）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写；

2.具体详见“第二章 供应商须知 前附表”。

（五）响应文件的有效期

1.自响应文件提交截止时间起 90 天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件文件正本1份，副本2份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

## 四、磋商

（一）接收响应文件

1.评审时间由采购人根据院内要求确定。

2.供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将不予接收。

3.响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商不足三家的，按照相关规定执行。

（二）磋商程序

1.在评审小组中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5.作出实质性变动的，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6. 无磋商内容或未作出实质性变动，根据磋商小组评审情况可按原响应文件内容进入后续评审。

五、确定成交供应商

采购人根据评审小组推荐的综合得分排名第一的成交候选人为成交供应商。

# 第三章  评审办法

本办法适用于纯水/超纯水一体化系统项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，资信、商务及技术分70分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

评审小组推荐得分排列前 1 名的供应商为成交人。

二、评审内容及标准

（一）资信、商务及技术部分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 具体要求 | 分值 | 客观分/主观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标方案的科学性和完整性 | 投标方案对项目建设目标准确的理解和阐述，包括项目背景、建设目标与建设必要性的理解是否准确、完整以及对用户系统运行环境要求的理解是否准确；方案的系统架构设计和功能实现的合理性等方面是否满足项目对应的需求。 | 10 | 主观分 |
| 2 | 投标产品与需求的吻合程度 | 对应于招标文件第四章采购内容及需求的“IV、技术需求及商务要求”中“四、货物需求一览表及技术规格”响应情况，全部符合得25分，每项偏离扣2分，扣完为止。如有需求表中未提及的功能，且符合研究院需要的酌情给分，每项2分，不超过4分。总分不超过25分。 | 25 | 客观分 |
| 3 | 项目实施保障能力 | 投标人具有成熟可靠的项目实施标准规范、并具有必要的质量管理体系，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 项目实施团队 | 拟投入本项目的人员方案：提供实施团队的专业人员素质、技术能力、经验等情况等。（需提供项目组人员资质、工作履历，证书等材料） | 5 | 主观分 |
| 5 | 应急安全保障能力 | 投标人应根据可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，以保障系统正常稳定运行。对系统的应用安全、隐私保护方面提出了切实可行的措施和解决方案， | 3 | 主观分 |
| 6 | 服务保障能力 | 1.提供项目实施进度计划：投标人提供系统功能实施进度，是否能完全满足招标文件要求，并提供优化方案，根据方案的完善性和科学性综合评分 | 4 | 主观分 |
|  |  | 2.投标人须在采购人指定的地点提供操作及维护培训，投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括师资力量，培训内容、培训时间等， | 4 | 主观分 |
|  |  | 3.提供项目验收方案，包括初步验收、试运行、最终验收，验收需要的相关资料等 | 4 | 主观分 |
|  |  | 4.提供详细的售后服务方案，包括软件部分维保方案，开发升级服务，售后响应情况等，保证项目的稳定运行 | 4 | 主观分 |
| 7 | 系统集成方案 | 投标人提供的系统集成方案是否能合理充分利用现有研究院资源，根据方案综合评审。 | 4 | 主观分 |
| 8 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，与本项目类似的项目业绩：每提供1个项目合同案例，得1分，最高得2分； 注：（1）本项评分以投标人提供的项目合同扫描件（盖公章）为准；（2）如合同中无法体现合同签订时间、服务内容等关键评审信息的，须另附业主单位（或合同甲方） 出具的证明材料扫描件。 | 2 | 客观分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×30%×100

# 第四章  采购内容及需求

### 一、建设内容

| 序号 | 采购内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 纯水/超纯水一体化系统 | 设备采用市政自来水进水，可连续生产纯水及超纯水，满足实验室纯水及超纯水使用的需求。 |

### 二、技术指标

| 序号 | 采购要求 |
| --- | --- |
| 1 | 进水要求：以城市自来水为进水，连续生产纯水和超纯水。 |
| 2 | 纯水产水水质 |
| 2.1 | 离子截留率 99% |
| 2.2 | 有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99% |
| 2.3 | 细菌和颗粒 > 99% |
| 2.4 | 电导率/电阻率<10us/cm@25℃ |
| 2.5 | 微生物：<0.1 cfu/mL |
| 2.6 | 直径大于0.2 μm的颗粒物数量：<1/mL |
| ★2.7 | 流速 ≥30L/h |
| 3、 | 超纯水产水水质 |
| 3.1 | 产水电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃ |
| 3.2 | TOC含量：<5 ppb |
| 3.3 | 微生物：<0.1 cfu/mL |
| 3.4 | 直径大于0.2 μm的颗粒物数量：<1/mL |
| 3.5 | 热源含量：<0.001 Eu/mL |
| 3.6 | RNases：<0.01 ng/mL |
| 3.7 | DNases：<4 pg/μL |
| 3.8 | Bisphenol A (双酚A)：<0.005 ppb |
| 3.9 | Diethyl phthalate (DEP-邻苯二甲酸二乙酯) ：<0.2 ppb |
| 3.10 | Di-n-butyl Phtalate (DNBP)：<0.2 ppb |
| 3.11 | Nonylphenol (NP)：<0.1 ppb |
| 3.12 | 流速：逐滴至最大2 L/min，4种流速可选 |
| ★3.13 | 蛋白酶<0.15ug/ml |
| 4 | 自来水预过滤模块 |
| ★4.1 | 同品牌原装独立模块的自来水预过滤模块，非外置其它品牌，具有3.2英寸彩色显示屏，可显示预过滤耗材的使用寿命、工作状态和耗材更换报警提示 |
| 4.2 | 根据原水水质不同，有4种预过滤柱可供选择，针对性去除自来水中的颗粒物、余氯和有机物 |
| 4.3 | 预处理主机具有独特漏水收集底盘，排水口配置高灵敏度的漏水检测器，可检测到高纯度、且高度仅为1mm的微量漏水 |
| ★4.4 | 自来水预过滤柱具有智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确 |
| 5、 | 超纯水主机 |
| ★5.1 | 超纯水采用两级反渗透技术、双监测设计，各超纯化柱后有独立的水质监测，在提供更稳定水质的同时可大幅降低运行成本。 |
| 5.2 | 具有RO和UP部分全管路自动定时消毒清洗功能 |
| 5.3 | 多种去离子柱（附有记忆芯片）可选，包含标准4L大容量精制离子交换树脂柱（适用于常规超纯水需求）、低TOC柱（适用于高灵敏度分析）和低硼柱（适用于ICP分析）, 去离子双柱过水量≥8000L依旧保证超纯水质. |
| 5.4 | 在离子交换树脂柱上的智能芯片，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间，确保安装正确、更换及时准确，提高实验室用水安全 |
| 5.4 | 标配185/254 nm双波长紫外灯，用于有效降低产水有机物含量 |
| 5.6 | 主机具有独特漏水收集底盘，排水口配置高灵敏度的漏水检测器，可检测到高纯度、且高度仅为1 mm的微量漏水 |
| 6、 | 取水装置 |
| 6.1 | 配备独立的取水手柄，以最高2 L/min速度分配超纯水 |
| 6.2 | 取水手柄均具有2.4英寸彩色显示屏，实时显示出水水质指标(温度，电阻率，TOC)、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息 |
| 6.3 | 取水臂可调节取水流速和定量取水量，且均可安装即插即拔的脚踏开关 |
| 6.4 | 取水过程无需用手固定容器，具有定量（0.1 L~90 L）自动取水功能，精度± 1% |
| 6.5 | 包括取水手柄和脚踏开关在内5种产水速度可选，从逐滴到最大2 L/min连续可调 |
| 7、 | 水箱 |
| 7.1 | PE材质吹塑成形和倒圆锥型底部 |
| 7.2 | 具有空气除菌过滤功能，有效隔绝空气中的CO2、细菌和挥发性有机物，保护纯水水质 |
| 7.3 | 具有双重液位传感装置，独立高液位传感控制实现异常110%超高液位保护，辅以常规液位控制，实现正常液位控制和超纯水产水低液位保护 |
| 7.4 | 可选配水箱水质电阻率仪，监测水箱内实际纯水水质 |
| 8、 | 操控系统 |
| 8.1 | 主机配置7英寸彩色触摸显示屏；系统以图形和颜色变化对系统安装、耗材更换和系统状态进行可视化显示，最大程度方便使用者 |
| 8.2 | 具有中文、英文等多国语言可切换操作界面 |
| 8.3 | 操作界面全面实时显示出水信息，包括三种产水水质参数（电阻率、TOC和温度），系统状态、水箱液位和报警信息；监控界面提供所有耗材使用状态信息；所有信息一屏俱览 |
| 8.4 | 应用不同实验室管理需求，系统具有四种密码控制权限，包括使用者、管理、维修和工厂权限，，提高系统操控安全性 |
| 8.5 | 内存数据只读不可修改，符合21 CFR part 11要求，保证水质记录的可追溯性，同时便于维修工程师远程诊断。 |
| 8.6 | 标准配置RS232、USB接口和SD卡可将数据导入PC，或直接输出打印 |
| 9、 | 配置要求 |
| 9.1 | 原装同品牌预处理模块2套 |
| 9.2 | 纯水/超纯水主机2套 |
| 9.3 | 超纯水取水站带2.4英寸彩色显示屏2套 |
| 9.4 | 终端过滤器(0.2微米)2个 |
| 9.5 | 70L PE水箱 1个 |
| 9.6 | 35L PE水箱 1个 |
| 9.7 | 水箱空气过滤器2个 |
| 9.8 | 去离子纯化双柱2根 |
| 9.9 | 活性炭预处理双柱2根 |
| 9.10 | 微滤预过滤双柱2根 |
| 9.11 | 消毒药盒2套 |
| 9.12 | 脚踏取水开关 2个 |

### 三、货物需求一览表及技术规格

本项目的系统软硬件产品的详细指标，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。

投标人应根据采购人提出的配置要求完善配置，保证产品配置的完整性。

对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行功能测试(所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若中标产品未通过测试，将由中标方承担全部责任和损失。

投标人不得将本项目分包和转包给其他单位完成。

### 四、质量保证及售后服务

- 乙方对本合同项目自完成整体验收之日起，为甲方提供为期三年的免费维保服务。

- 本合同项目如有新增或升级的软件功能，作为原系统的功能组成部分，统一纳入原系统整体维保范围，以后不单独收取维保费用。

- 在本合同项目实施及维保期间内，乙方对合同范围内的产品提供免费更新、升级服务。

- 本合同项目维保服务期满后，维保费用由甲乙双方另行友好商议决定，每年维保费最高不超过本合同项目总价的10%。

### 五、培训

投标商应对的相关操作和技术人员进行培训，使其能熟练掌握该系统。

# 第五章  合同主要条款

杭州市滨江区浙医二院经血管植入研究院

设备采购合同

合同编号： 【】

甲方（招标人）：杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院

乙方（中标人、供应商）：【】

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，依据杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院【】系统（项目编号：【】）【】招投标约定，确定乙方为该项目的供货单位，就乙方向甲方供货事宜，共同签订本合同，本合同所列明的各项条款，甲乙双方应共同遵守执行：

第一条采购货物清单（详细设备配置清单见附件一）。

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 | 【】 |
| 合同总价人民币（大写）：【】万元整 |  |  |  |  |  |  | 【】 |

注：设备配置清单详见附件，投标文件作为本合同组成部分。

第二条 合同总价款

合同总价款（人民币大写）【】元，不含税金额【】元。包括本合同项下货物的供货和伴随服务，具体包括但不限于乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收（不含甲方已承诺承担的校准检测费用）、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的所有的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.甲方将在合同签订后【】日内向乙方支付合同总价的【】%；货到且经甲方验收合格后【】日内支付合同总价的【】%。

2.甲方支付款项前，乙方需提供符合国家法律法规和标准的正式发票。

第四条 开户行及账号

| 甲方开户行 | 中国建设银行股份有限公司杭州解放路支行 | 账号 | 33050161628400000641 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户名 | 杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院 | 税号 | 52330108MJ8735238P |
| 乙方开户行 | 【】 | 账号 | 【】 |
| 开户名 | 【】 |  |  |

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，符合储存要求，符合特殊行业外包装质量标准要求，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后【  】日历日内将所供货物运至交货地点。

（二）交货地点：【】

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方用户要求完成卸货，交货时应一并交付货物原产地证明、产品合格证、相应报关资料等有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、装卸、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方指定地点后，双方应派人员按照本合同规定对货物进行开箱检验，乙方应提供交货清单、用户操作手册、维修手册和出厂合格证明等文件，甲方将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。如出现品名规格、数量不符合合同规定，乙方应在10日内，按照甲方要求采取相应处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（二）安装后在甲方要求的期限内，甲方与乙方进行验收工作。乙方应提供设备的有效检验文件，经甲方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。甲方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须于10日内更换设备，并赔偿由此给甲方造成的损失。如第二次验收仍不合格，甲方有权解除合同并有权向乙方追究因此产生的损失。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，甲方有权要求乙方采取补足、更换或退货等处理措施，乙方应当承担由此发生的一切费用和给甲方造成的一切损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方用户配合下完成所供设备安装调试并保证与甲方原有设备互联互通，符合甲方使用要求，有关技术问题由乙方和设备制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备验收合格报告。

（五）甲方认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由甲方承担（因产品原因导致的重复校准检测费用由乙方承担）。

（六）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为【   】公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，乙方提供的货物必须遵守所有适用的国家标准、行业规定以及投标文件中明确列出的性能指标和功能要求，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。符合国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术数据及乙方书面承诺一致。乙方应当保证所有货物都应是全新且未使用过的，确保货物的时效性和质量。

具体内容可附表。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后且正常运行后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与本合同约定不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（六）货物的质量保证期为自双方签署设备验收合格报告之日起【】年。设备终身维修，零配件供应在该设备停产后不少于八年。

第九条 技术支持及培训

（一）乙方应免费提供设备的技术支持，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码、全部数据接口等维护维修必需的材料和信息，并按需提供接口对接服务。

（二）乙方应派专业技术人员在现场对甲方使用人员进行免费的操作和维护培训，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，并且提供详细的培训资料和培训记录。本合同所包括的培训方案详见附件二。

第十条 售后服务

（一）乙方在收到甲方关于产品故障、问题等的通知，应在4小时内做出回应，电话网络指导等，如问题仍得不到解决，确实需要前往甲方所在地或者甲方指定地点排除故障，乙方应在48小时内赶到现场。乙方派人上门服务，对设备出现各类故障及时免费维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。

（二）制造商和代理商的售后服务承诺函见附件三。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方因此造成的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

乙方除按上述约定采取措施外，还要根据违约程度承担违约金，违约金可按要求直接支付，也可从货款中扣除。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，并要求乙方退回甲方已支付的货款、以合同金额的5%作为违约金，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改，并要求乙方按以下约定承担违约责任。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方直接支付误期赔偿费，或从合同货款中扣除误期赔偿费。乙方交货期延迟应支付赔偿金，十天以内每天按货款1%支付，十天以上每天按货款0.5%支付，按累进制计数。

3.一旦延迟交货时间或延期提供服务超过三十日，甲方还有权解除合同并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方的全部损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以合同金额的5%作为违约金，解除本合同。

（四）违约方还应承担守约方为此支付的诉讼(仲裁)费、财产保全费、财产保全保险费、鉴定费、律师费、差旅费等全部费用。

第十二条 异议的期限和办法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方用户项目现场处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方应诉，并支付甲方因此应向第三方支付的一切费用、并赔偿甲方由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同并有权向乙方追究因此产生的损失，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面行式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商仍不能解决，双方同意可选择以下第 【】 种处理方式：

（1）由杭州仲裁委员会按照提交仲裁申请时该会届时有效的仲裁规则在杭州仲裁，仲裁裁决是终局性的，对合同各方均有约束力；

（2）由甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

（二）在诉讼（仲裁）期间，除正在进行诉讼（仲裁）的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方认为有必要或政府相关部门责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务或发生本合同约定的其他情形。

2.如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除按招标投标文件关于分包内容的约定及经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方全部损失及支出的合理费用。

第二十二条 反商业贿赂条款

（一）乙方清楚并愿意严格遵守中华人民共和国商业贿赂的法律规定，乙方清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

（二）乙方不得向甲方或甲方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、购物卡、实物、有价证券、高价礼品、旅游或其他非物质利益等。

（三）甲方反对乙方或乙方经办人员为了合同之目的与合同以外的任何第三方发生本条款列示的任何一种行为，该等行为应被视为违反国家法律的行为，并将按照国家法律规定进行处理。

（四）如乙方或者乙方经办人员违反上述规定，给甲方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

第二十三条 其他

- 合同条款、合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

双方确认，以下列明的联系方式作为双方各类通知包括法院文书、仲裁文书的送达联系方式：

甲方联系地址：杭州市滨江区坚塔街768号贝遨大厦A幢4-6F

联系人：杨健    联系电话：057187810105

电子邮箱：jxgyjyzp@163.com

乙方联系地址：【】

联系人：【】  联系电话：【】

电子邮箱：【】

一方在本合同履行过程中向另一方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址或邮箱送达；一方如果迁址或者变更联系人员、电话、邮箱的，应当在变更后10日内及时书面通知另一方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达。只要相关材料送达至上述地址或邮箱的，无论受送达方是否实际拆阅或查阅的，均视为送达完成。上述电话、微信、电邮、信函等方式均视为双方之间的有效往来。

第二十四条 合同生效

本协议一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：杭州市滨江区浙医二院            乙方：【】

经血管植入器械研究院（盖章）                 （盖章）

甲方法人或授权委托人                  乙方法人或授权委托人：

（签字）：                             （签字）

日   期：                             日   期:

附件一

产品配置清单

项目名称：【】

项目编号：【】

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 部件号 | 单价 | 数量 | 性能及指标等详细描述 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备配套耗材情况：

该合同设备是否存在配套耗材是（） 否（） ，

配套耗材名称________________________

配套耗材使用情况：

耗材是否已入院在使用是（） 否（）

耗材是否能收费（） 否（）

附件二：培训计划

附件三：制造商和代理商的售后服务承诺函

# 第六章　响应文件格式

附件：供应商资格承诺函格式

供应商资格承诺函

致：                ：

（供应商名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

供应商名称：（盖章）               年    月    日

附件：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购人名称）：

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的议价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的议价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商公章：

年    月    日

附件：报价一览表

报价一览表

| 供应商名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价大写：￥ |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件：报价明细表格式

报价明细表

（格式自拟）

法定代表人或授权委托人签名：

供应商盖章：

日期：

附件：技术商务响应表格式

技术商务响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据采购文件的要求指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；空白提供或未提供的，视为完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托人签名：

供应商盖章：

日 期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商盖章：

日 期：